АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.08.2023		           						  №  884

Об утверждении технического задания на разработку

плана мероприятий «Приведение качества питьевой

воды в соответствие с установленными требованиями

на территории Ржевского муниципального округа

Тверской области на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», руководствуясь статьями 37 и 40 Устава Ржевского муниципального округа Тверской области, Администрация Ржевского муниципального округа Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить техническое задание на разработку плана мероприятий «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Ржевского муниципального округа Тверской области на 2023-2025 годы». (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте муниципального образования Ржевский муниципальный округ Тверской области www.городржев.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области Касаткина А.Е.

Глава Ржевского муниципального

округа Тверской области 					                                                  Р.С. Крылов

Приложение к постановлению

Администрации Ржевского

муниципального округа

Тверской области

от 25.08.2023 № 884

Техническое задание

на разработку плана мероприятий

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

на территории Ржевского муниципального округа Тверской области на 2023-2025 годы»

1. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку плана мероприятий «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории города Ржева на 2023-2025 годы» (далее по тексту соответственно – Техническое задание, план мероприятий) разработано на основании:

  - Земельного кодекса РФ;

  - Градостроительного кодекса РФ;

  - Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

  - приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

  - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

  - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий.

2.1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки мероприятий:

  - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

  - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3.Целевые индикаторы и показатели.

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

  - по железу не более 0,3 мг/куб. дм;

  - по марганцу не более 0,1 мг/ куб. дм;

  - по фторидам не более 1,5 мг/ куб. дм;

  - по мутности не более 1,5 мг/ куб. дм;

  - снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

4. Срок разработки мероприятий по улучшению качества воды.

4.1. Срок разработки плана мероприятий – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик плана мероприятий.

5.1. Разработчик плана мероприятий – ГУП «ДЕЗ, МУП «ЖКХ-сервис», МУП «Хорошево»  в границах своей эксплуатационной ответственности.

6. Граница эксплуатационной ответственности.

6.1. Граница эксплуатационной ответственности: Ржевский муниципальный округ Тверской области.

7. Требования к плану мероприятий.

7.1. При разработке плана мероприятий необходимо:

7.1.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

7.1.2. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ржевском муниципальном округе Тверской области.

7.1.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию плана мероприятий.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

7.2. Источниками финансирования плана мероприятий могут быть:

  - собственные средства ГУП «ДЕЗ, МУП «ЖКХ-сервис», МУП «Хорошево»;

  - финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

  - финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

7.3. В плане мероприятий необходимо:

7.3.1. Привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации мероприятий.

7.3.2. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

7.3.3. Подготовить проект инвестиционного договора.

7.3.4. Обеспечить согласованность разрабатываемых мероприятий с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

7.4. Координацию работ по плану мероприятий осуществляет ГУП «ДЕЗ», МУП «ЖКХ-сервис», МУП «Хорошево» и Администрация Ржевского муниципального округа Тверской области.

7.5. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

8. Порядок внесения изменений в техническое задание.

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области или по инициативе ГУП «ДЕЗ», МУП «ЖКХ-сервис», МУП «Хорошево».

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

  - принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Ржевского муниципального округа Тверской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

  - внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ГУП «ДЕЗ», МУП «ЖКХ-сервис», МУП «Хорошево» заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Ржевского муниципального округа, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Форма предоставления инвестиционной программы.

9.1. Инвестиционная программа представляется для согласования в Администрацию Ржевского муниципального округа Тверской области.