АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.09.2023		           						  №  1007

Об определении теплоснабжающей организации,

уполномоченной содержать в обслуживании

бесхозяйные тепловые сети в Ржевском

муниципальном округе Тверской области

В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения, в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 06.06.2023 № 569 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ООО «Теплосеть» (с изменениями), постановлением Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 03.05.2023 № 450 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета и оформления в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории Ржевского муниципального округа Тверской области», руководствуясь статьями 37 и 40 Устава Ржевского муниципального округа Тверской области,  Администрация Ржевского муниципального округа Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Теплосеть»  приступить к эксплуатации и ремонту бесхозяйных тепловых сетей (центральных тепловых пунктов, квартальных тепловых узлов), согласно приложению к настоящему постановлению, до момента государственной регистрации на них права муниципальной или иной собственности.

2. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Теплосеть»  обратиться в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия Тверской области» для включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тариф Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть»  на следующий период регулирования.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ржева Тверской области:

- от 10.08.2017 № 760 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать в обслуживании бесхозяйные тепловые сети в городе Ржеве»;

- от 08.09.2017 № 851 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 10.08.2017 № 760»;

- от 19.09.2017 № 871 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 10.08.2017 № 760»;

- от 22.12.2017 № 1189 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 10.08.2017 № 760»;

- от 21.02.2018 № 141  «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 10.08.2017 № 760»;

- от 30.11.2018 № 987 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 10.08.2017 № 760»;

- от 28.07.2021 № 615 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 10.08.2017 № 760».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте муниципального образования Ржевский муниципальный округ Тверской области www.городржев.рф  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области Касаткина А.Е.

Глава Ржевского муниципального

округа Тверской области					                                                 Р.С. Крылов

Приложение к постановлению

Администрации Ржевского

муниципального округа

Тверской области

от 29.09.2023 № 1007

Участки бесхозяйственных тепловых сетей в зоне эксплуатационной ответственности

ООО «Теплосеть»

| № п/п | Наименование котельной | Местоположение участка тепловой сети | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Идент. номер комплекса | Диаметр,мм | Протяженность, м | Год постройки | Тип прокладки |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Котельная № 1 | Участок тепловой сети от ТК-23 до ТК-23/2 |  | 2d=76 | 101 |  | надземн. |
| 2. | Котельная № 2 | Участок тепловой сети от ТК-21 до жилого дома № 39 по ул.Смольная |  | 2d=89 | 45 |  | надземн. |
| 3. | Котельная № 3 | Участок тепловой сети по подвалу здания гаража-библиотеки ЦРБ по ул.Марата между ТК-2 и ТК-8 |  | 2d=159 | 15 |  |  |
| 4. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети от ТК-87 до жилого дома № 45а по ул.Железнодорожная |  | 2d=57 | 18 |  | подземн. |
| 5. | Котельная № 6 | Участок тепловой сети от дома № 30 до дома № 35 по ул.Елисеева |  | 2d=76 | 35 |  | подземн. |
| 6. | Котельная № 6 | Участок тепловой сети от ТК-19 до ТК-20 (внутридворовая, ул.Ленина) |  | 2d=159 | 74 |  | подземн. |
| 7. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети от ТК-3 до жилого дома № 18 по ул.Чернышевского |  | 1d=57; 1d=32 | 35 |  | подземн. |
| 8. | Котельная № 9 | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 3 по ул.Большевистская |  | 2d=159 | 15 |  |  |
| 9. | Котельная № 9 | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 20 по ул.Краностроителей |  | 2d=159 | 12 |  |  |
| 10. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома №17 по ул.Краностроителей |  | 2d=273 | 86 |  |  |
| 11. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 19 по ул.Краностроителей |  | 2d=108 | 72 |  |  |
| 12. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети пол подвалу жилого дома № 19а по ул.Краностроителей |  | 2d=108 | 72 |  |  |

| 13. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу дома № 28 по ул.Краностроителей |  | 2d=108 | 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 31 по ул.Маяковского |  | 2d=159 | 83 |  |  |
| 15. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 28 по ул.Степанченко |  | 2d=219 | 19 |  |  |
| 16. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 31 по ул.Степанченко |  | 2d=159 | 80 |  |  |
| 17. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 31 по ул.Степанченко |  | 2d=108 | 37 |  |  |
| 18. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 7 по ул.Республиканская |  | 2d=108 | 95 |  |  |
| 19. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 32/29 по ул.Республиканская |  | 2d=219 | 60 |  |  |
| 20. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 34 по ул.Республиканская |  | 2d=159 | 12 |  |  |
| 21. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 31 по ул.8 Марта |  | 2d=108 | 95 |  |  |
| 22. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 9 по ул.Тимирязева |  | 2d=159 | 49 |  |  |
| 23. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловых сетей ГВС от ЦТП-3 по ул.Чкалова до жилого дома № 41 по ул.Чкалова |  | 2d=76 | 16 |  | подземн. |
| 24. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловых сетей ГВС от ЦТП-3 по ул.Чкалова до жилого дома № 40 по ул.Щербакова |  | 2d=89 | 22 |  | подземн. |

| 25. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловых сетей ГВС от ЦТП-1 по ул.Маяковского до жилого дома № 28 по ул.Краностроителей |  | 2d=108 | 18 |  | подземн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участки тепловых сетей ГВС по подвалу жилого дома № 28 по ул.Краностроителей |  | 2d=89 | 13 |  | подземн. |
| 27. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участки тепловых сетей ГВС между жилыми домами № 28 и № 26 по ул.Краностроителей |  | 2d=76 | 75 |  | подземн. |
| 28. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участки тепловых сетей ГВС от ЦТП-1 по ул.Маяковского до жилого дома № 30 по ул.Краностроителей |  | 2d=76 | 40 |  | надземн. |
| 29. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловых сетей ГВС от ЦТП-2 по ул.Степанченко до жилого дома № 28 по ул.Степанченко |  | 2d=108 | 26 |  | надземн. |
| 30. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловых сетей ГВС от ЦТП-2 по ул.Степанченко до жилого дома № 32/29 по ул.Республиканская |  | 1d=133; 1d=57 | 23 |  | подземн. |
| 31. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловых сетей ГВС от ЦТП-4 по ул.Чкалова до жилого дома № 50 по ул.Чкалова |  | 1d=76; 1d=57 | 29 |  | подземн. |
| 32. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Краны» | Участок тепловых сетей ГВС от ЦТП-4 по ул.Чкалова до жилого дома № 52 по ул.Чкалова |  | 1d=76; 1d=57 | 35 |  | подземн. |
| 33. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловой сети по подвалу жилого дома № 25 по ул.Челюскинцев |  | 2d=108 | 80 |  |  |
| 34. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-29 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 35 |  | 2d=57 | 27 |  | надземн. |
| 35. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-29 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 37 |  | 2d=57 | 21 |  | надземн. |
| 36. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-29 до ТК-30 по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 43 |  | надземн. |

| 37. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-30 до ТК-31 по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 15 |  | надземн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-30 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 41 |  | 2d=57 | 28 |  | подземн. |
| 39. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-31 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 36 |  | 2d=57 | 33 |  | подземн. |
| 40. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-31 до ТК-32 по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 139 |  | подземн. |
| 41. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-32 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 39 |  | 2d=57 | 31 |  | надземн. |
| 42. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-32 до ТК-33 по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 59 |  | надземн. |
| 43. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-3 3 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 38 |  | 2d=57 | 28 |  | надземн. |
| 44. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетейГВС от ТК-33 до ТК-34 по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 15 |  | надземн. |
| 45. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-34 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 21 |  | 2d=89 | 141 |  | надземн. |
| 46. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС по подвалу жилого дома № 21 по ул.Челюскинцев |  | 2d=89 | 86 |  |  |
| 47. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС по ул.Челюскинцев между жилыми домами № 21 и № 25 |  | 2d=89 | 15 |  | подземн. |
| 48. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-35 по подвалу жилого дома № 25 по ул.Челюскинцев |  | 2d=89 | 80 |  |  |

| 49. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-35 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 23 |  | 2d=89 | 5 |  | подземн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-35 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 25 |  | 2d=89 | 16 |  | подземн. |
| 51. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-35 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 30 |  | 2d=76 | 52 |  | подземн. |
| 52. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-34 до ТК-34/1 |  | 2d=159 | 10 |  | надземн. |
| 53. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-34/1 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 40 |  | 2d=89; 2d=89 | 18; 18 |  | подземн. |
| 54. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-46 до ТК-34/1 по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 82 |  | надземн. |
| 55. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-44 до ТК-46 по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 38 |  | надземн. |
| 56. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-44 до ТК-45 по ул.Челюскинцев |  | 1d=108; 1d=89 | 56 |  | надземн. |
| 57. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-45 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 15 |  | 1d=57 | 40 |  | надземн. |
| 58. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-45 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 16 |  | 2d=57 | 15 |  | надземн. |
| 59. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-43 до ТК-44 по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 20 |  | надземн. |
| 60. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-38 до ТК-43 по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 87 |  | надземн. |

| 61. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-38 до ТК-39 по ул.Челюскинцев |  | 2d=76 | 35 |  | подземн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-39 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 13 |  | 2d=76 | 15 |  | подземн. |
| 63. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-38 до ТК-37 по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 67 |  | надземн. |
| 64. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-37 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 17 |  | 2d=57 | 33 |  | надземн. |
| 65. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-37 по ул.Челюскинцев до жилого дома № 18 |  | 2d=57 | 21 |  | надземн. |
| 66. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-37 до ЦТП по ул.Челюскинцев |  | 2d=159 | 82 |  | надземн. |
| 67. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-38 до ТК-40 по ул.Челюскинцев |  | 2d=89 | 58 |  | надземн. |
| 68. | Котельная № 1 | Участок тепловой сети от ТК-80/1 до ж.д. №18 по ул.Первомайская |  | 2d=89 | 5 | 2005 | подземн. |
| 69. | Котельная № 9 | Участок тепловой сети от ТК-36 по ул.Садовая до ТК-36/2 на ул.Республиканская |  | 2d=159 | 69 | 2009 | подземн. |
| 70. | Котельная № 9 | Участок тепловой сети по ул.Республиканская от ТК-36/2 до ж.д.7Б |  | 2d=76 | 19 | 2009 | подземн. |
| 71. | Котельная ООО «Теплопром» микрорайон «Порт» | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-40 до ТК-41 по ул.Челюскинцев |  | 2d=57 | 84 |  | надземн. |
| 72. | Котельная ООО «Теплопром», микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети по ЦТП-2 по ул. Степанченко |  | 2d = 219 | 11 |  | подвальная |
| 73. | Котельная ООО «Теплопром», микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети от ТК14 до ТК14/1 по ул.Щербакова |  | 2d = 108 | 373 |  | надземн. |

| 74. | Котельная ООО «Теплопром», микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети от ТК-14/1 до ТК-14/2 по ул.Щербакова |  | 2d = 108 | 208 |  | надземн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75. | Котельная ООО «Теплопром», микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети от ТК-14/2 до ТК-14/3 по ул.Щербакова |  | 2d = 108 | 157 |  | надземн. |
| 76. | Котельная ООО «Теплопром», микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети от ТК-22/2 до ЦТП4 по ул.Чкалова |  | 2d = 133 | 144 |  | подземн. |
| 77. | Котельная ООО «Теплопром», микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети от ТК-16/1 до жилого дома № 48 по ул.Чкалова |  | 2d = 133 | 36 |  | подземн. |
| 78. | Котельная ООО «Теплопром», микрорайон «Краны» | Участок тепловой сети от жилого дома № 28 по ул.Степанченко до жилого дома № 32/29 по ул.Республиканская |  | 2d = 57 | 8 |  | подземн. |
| 79. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети от ТК-9 (д/сад «Василек») по ул.Маяковского в сеть райна дома №31 |  | 2d =76 | 40 |  | подземн. |
| 80. | Котельная № 4 | Участок тепловой сети ГВС от котельной до здания № 31 по ул.Н.Головни |  | 2d=108 | 95 |  | подземн. |
| 81. | Котельная № 4 | Участок тепловой сети отопления по подвалу дома № 31 по ул.Н.Головни на дом № 29 |  | 2d=159 | 20 |  |  |
| 82. | Котельная № 4 | Участок тепловой сети ГВС по подвалу дома № 31 по ул.Н.Головни на дом № 29 |  | 2d=76 | 20 |  |  |
| 83. | Котельная № 4 | Участок тепловой сети ГВС от дома № 31 до дома № 29 |  | 1d=76 1d=57 | 30 |  | подземн. |
| 84. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-58 до ТК-59 по ул.Привокзальная |  | 1d=57 | 74 |  | подземн. |
| 85. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-59 до дома № 53 по ул.Вокзальная |  | 1d=57 | 15 |  | подземн. |
| 86. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ЦТП до точки врезки между ТК-58 и ТК-57 по ул.Вокзальная |  | 2d=57 | 9,5 |  | подземн. |
| 87. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-74 до ТК-75 по Московскому ш. |  | 2d=57 | 30 |  | подземн. |
| 88. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-75 до ТК-76 по Московскому ш. |  | 2d=57 | 39 |  | подземн. |

| 89. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-76 до дома № 9 по Московскому ш. |  | 2d=57 | 27 |  | подземн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-74 до ТК-72 по Московскому ш. |  | 2d=159 | 70 |  | подземн. |
| 91. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-72 до дома № 8 по Московскому ш. |  | 2d=57 | 33 |  | подземн. |
| 92. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-72 до ТК-73 по Московскому ш. |  | 2d=57 | 29 |  | подземн. |
| 93. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-73 до дома № 9 по ул.Привокзальная |  | 2d=57 | 34 |  | подземн. |
| 94. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-71 до ТК-72 по ул.Привокзальная |  | 2d=159 | 30 |  | подземн. |
| 95. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-66 до ТК-71 по ул.Привокзальная |  | 2d=159 | 20 |  | подземн. |
| 96. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-66 до ТК-67 по ул.Мира |  | 2d=57 | 30 |  | подземн. |
| 97. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-67 до дома № 5 по ул.Мира |  | 2d=57 | 46 |  | подземн. |
| 98. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от дома № 9 до ТК-70 по ул.Мира |  | 1d=57 | 15 |  | подземн. |
| 99. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-70 до дома № 7 по ул.Привокзальная |  | 1d=57 | 17 |  | подземн. |
| 100. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от дома № 50 до ТК-93 по ул.Железнодорожная |  | 2d=57 | 50 |  | подземн. |
| 101. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-93 до ТК-92 по ул.Железнодорожная |  | 2d=57 | 40 |  | подземн. |
| 102. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-92 до дома № 71/44 по ул.Железнодорожная |  | 2d=57 | 16 |  | подземн. |
| 103. | Котельная № 5 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-92 до дома № 73 по ул.Железнодорожная |  | 2d=57 | 12 |  | подземн. |
| 104. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от котельной до ТК-1 по ул.Чернышевского |  | 1d=76 1d=32 | 44 |  | подземн. |
| 105. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-1 до ТК-2 по ул.Чернышевского |  | 1d=76 1d=32 | 24 |  | подземн. |
| 106. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3 по ул.Чернышевского |  | 1d=76 1d=32 | 135 |  | подземн. |
| 107. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-3 до ТК-4 по ул.Чернышевского |  | 1d=76 1d=32 | 40 |  | подземн. |

| 108. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-4 до дома № 17 по ул.Текстильщиков |  | 1d=76 1d=32 | 6 |  | подземн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-4 до ТК-5 по ул.Чернышевского |  | 1d=76 1d=32 | 26 |  | подземн. |
| 110. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-5 до ТК-5/1 по ул.Чернышевского |  | 1d=76 1d=32 | 28 |  | надземн. |
| 111. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-5/1 до ТК-6 по ул.Чернышевского |  | 1d=76 1d=32 | 27 |  | подземн. |
| 112. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-6 до ТК-7 по Торопецкому тракту |  | 1d=76 1d=32 | 28 |  | подземн. |
| 113. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-7 до дома № 4 по Торопецкому тракту |  | 1d=76 1d=32 | 10 |  | подземн. |
| 114. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-6 до дома № 23 по ул. Текстильщиков |  | 1d=76 1d=32 | 55 |  | надземн. |
| 115. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от котельной до ТК-8 по ул.Чернышевского |  | 1d=76 1d=32 | 23 |  | надземн. |
| 116. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-8 до ТК-10/2 по ул.Чернышевского |  | 1d=76 1d=32 | 94 |  | надземн. |
| 117. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-10/2 до ТК-10 по ул.Чернышевского |  | 1d=761d=32 | 5 |  | надземн. |
| 118. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-10 до ТК-10/1 по ул.Чернышевского |  | 1d=76 1d=32 | 92 |  | надземн. |
| 119. | Котельная № 8 | Участок тепловой сети ГВС от ТК-10/1 до дома № 9/21 по Торопецкому тракту |  | 1d=76 1d=32 | 48 |  | надземн. |
| 120. | Котельная № 11 | Участок тепловых сетей ГВС от котельной до ТК-1 по ул.Автодорожная |  | 2d=57 | 53 |  | подземн. |
| 121. | Котельная № 11 | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-1 до ТК-2 по ул.Автодорожная |  | 2d=57 | 29,5 |  | подземн. |
| 122. | Котельная № 11 | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-2 до жилого дома № 5 по ул.Автодорожная |  | 2d=57 | 57 |  | подземн. |
| 123. | Котельная № 11 | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-2 до ТК-3 по ул.Автодорожная |  | 2d=57 | 26 |  | подземн. |
| 124. | Котельная № 11 | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-3 до врезки на дом № 4 по ул.Автодорожная |  | 2d=45 | 60 |  | подземн. |
| 125. | Котельная № 11 | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-3 до дома № 3 по ул.Автодорожная |  | 2d=45 | 5,5 |  | подземн. |

| 126. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-16 до дома № 2 по Ленинградскому ш. |  | 2d=108 | 24 |  | подземн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-13 до дома № 65 по ул.Т.Филиппова |  | 1d=89 1d=76 | 23 |  | подземн. |
| 128. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-11 до дома № 57 по ул.Т.Филиппова |  | 2d=57 | 40 |  | подземн. |
| 129. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-15 до дома № 55 по ул.Т.Филиппова |  | 2d=57 | 42 |  | подземн. |
| 130. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-10 до дома № 53 по ул.Т.Филиппова |  | 2d=57 | 51 |  | надземн. |
| 131. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-3 до дома № 7 по ул.К.Маркса |  | 1d=40 1d=32 | 20 |  | подземн. |
| 132. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-9 до ТК-1/2 |  | 1d=108 1d=76 | 16 |  | надземн. |
| 133. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловых сетей ГВС от ТК-1/2 до ТК-1 |  | 1d=108 1d=76 | 87 |  | надземн. |
| 134. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-1 до ТК-2 |  | 1d=108 1d=76 | 20 |  | подземн. |
| 135. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3 |  | 1d=108 1d=76 | 40 |  | подземн. |
| 136. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-3 до ТК-3/1 |  | 1d=108 1d=76 | 85 |  | подземн. |
| 137. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ТК-4 |  | 1d=57 1d=38 | 44 |  | подземн. |

| 138. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-4 до ТК-5 |  | 1d=57 1d=38 | 40 |  | подземн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-5 до дома № 2/48 по ул. К.Маркса |  | 1d=57 1d=38 | 35 |  | подземн. |
| 140. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от дома №12 до дома № 14 по ул.К.Маркса |  | 1d=89 1d=76 | 47 |  | подземн. |
| 141. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-1/2 до дома № 3 по ул.К.Маркса |  | 2d=76 | 20 |  | подземн. |
| 142. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-4 до дома № 6 по ул.К.Маркса |  | 1d=32 1d=25 | 7 |  | подземн. |
| 143. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-6 до дома № 8 по ул.К.Маркса |  | 1d=32 1d=25 | 7 |  | подземная |
| 144. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-5 до дома № 4 по ул.К.Маркса |  | 1d=32 1d=25 | 7 |  | подземн. |
| 145. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-1 до дома № 5 по ул.К.Маркса |  | 1d=89 1d=76 | 20 |  | подземн. |
| 146. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети от дома №2 до ТК-17 по Ленинградскому ш. |  | 2d=108 | 136 |  | подземн. |
| 147. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от дома №2 до ТК-17 по Ленинградскому ш. |  | 1d=89 1d=76 | 136 |  | подземн. |
| 148. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети от ТК-17 до дома 8/88 по Ленинградскому ш. |  | 2d=108 | 31 |  | подземн. |

| 149. | Имущественный комплекс центральной котельной (АО «55 арсенал») | Участок тепловой сети ГВС от ТК-17 до дома 8/88 по Ленинградскому ш. |  | 1d=89 1d=76 | 31 |  | подземн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150. |  | Участок тепловой сети ГВС, улица Куйбышева, кадастровый номер 69:46:0000000:540 |  |  | 108 |  | подземная |
| 151. |  | Участок тепловой сети ГВС, микрорайон ПОРТ, кадастровый номер 69:46:0000000:543 |  |  | 1955 |  |  |